INSTALACION DE MONTANTES

|  | TELECOMUNICACIONES DERIVACIONES INDIVIDUALES SERVICIOS COMUNES |
| --- | --- |

MONTANTE DE TELECOMUNICACIONES SI VALE

MONTANTE DE DERIVACIONES INDIVIDUALES Y SERVICIOS COMUNES NO VALE

Tienen que estar separadas físicamente

El montante de DERIVACIONES mínimo 65x30. Con lo que no da de fondo y además habría que hacer separación física a partir de los 65cm para el montante de los SERVICIOS COMUNES