1; AUTOMÁTICO GENERAL VIVIENDA. 2; PROTECTOR DE SOBRETENSIONES. 3; PROTECCIÓN DIFERENCIAL 1. 4; ALUMBRADO VIVIENDA; C1. 5; TOMAS DE USO GENERAL Y FRIGORÍFICO. (USOS VARIOS1).; C21. 6; COCINA (HORNO / PLACA); C3. 7; LAVADORA; C41. 8; PROTECCIÓN DIFERENCIAL 2. 9; LAVAVAJILLAS; C42. 10; SUELO RADIANTE; C43. 11; TOMAS DE CORRIENTE BAÑOS Y COCINA. (USOS VARIOS) HÚMEDOS; C5. 12; PERSIANAS; C22.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |