1; AUTOMÁTICO GENERAL VIVIENDA. 2; PROTECTOR DE SOBRETENSIONES. 3; PROTECCIÓN DIFERENCIAL 1. 4; ALUMBRADO VIVIENDA; C11. 5; ALUMBRADO EXTERIOR; C12. 6; TOMAS DE USO GENERAL Y FRIGORÍFICO. (USOS VARIOS1).; C21. 7; TOMAS DE CORRIENTE BAÑOS Y COCINA. (USOS VARIOS) HÚMEDOS; C5. 8; TERMO / CALDERA; C43. 9; PROTECCIÓN DIFERENCIAL 2. 10; COCINA PLACA; C31. 11; COCINA HORNO; C32. 12; LAVADORA; C41. 13; LAVAVAJILLAS; C42. 14; PROTECCIÓN DIFERENCIAL 3. 15; RADIADOR 1; C22. 16; RADIADOR 2; C23.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |