1; AUTOMÁTICO GENERAL VIVIENDA. 2; PROTECCIÓN DIFERENCIAL 1. 3; COCINA (HORNO / PLACA); C3. 4; LAVADORA; C41. 5; SECADORA; C10. 6; TOMAS DE USO GENERAL Y FRIGORÍFICO. (USOS VARIOS1).; C2. 7; ALUMBRADO VIVIENDA; C1. 8; PROTECCIÓN DIFERENCIAL 2. 9; CALDERA; C43. 10; LAVAVAJILLAS; C42. 11; TOMAS DE USO GENERAL Y FRIGORÍFICO. (USOS VARIOS2).; C7. 12; TOMAS DE CORRIENTE BAÑOS Y COCINA. (USOS VARIOS) HÚMEDOS; C5. 13; AIRE; C9. 14; DOMOTICA; C11. 15; PROTECTOR DE SOBRETENSIONES.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 14 | 15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |